## Инструкция
АНР-модель выбора поставщиков оборудования для диспетчерских комплексов (практика № 2)
АНР - метод анализа иерархий: критерии сравниваются попарно по шкале Саати 1-9, из матрицы получаются веса.
Обозначения цветом:
жёлтая ячейка, синий текст - суждение ЛПР (можно менять, лист «Критерии», верхний треугольник матрицы);
синий текст - исходные данные (цены, сроки, оценки 1-5) и значения, рассчитанные в Python;
зелёный текст - ссылка на другой лист; чёрный текст - формула.
Шкала Саати: 1 - равная важность, 3 - умеренное превосходство, 5 - существенное, 7 - значительное, 9 - абсолютное; 2, 4, 6, 8 - промежуточные; обратные дроби - если важнее второй критерий.
ИС - индекс согласованности, СИ - случайный индекс Саати, ОС - отношение согласованности = ИС / СИ; суждения согласованы при ОС ≤ 0,10.
Локальные приоритеты альтернатив рассчитаны в Python (scripts/p2_ahp.py) по матрицам парных сравнений альтернатив; пример такой матрицы на формулах - лист «Пример_ИБП_k1».
Оценки 1-5 (качество, надёжность, санкционный риск, происхождение) - экспертные оценки аналитика по правилам из открытых сведений (sppr/ratings.py, config/quality_ratings.json).
Пример изменения: если директор считает стоимость в 3 раза важнее качества, введите 3 в ячейку «k1 / k2» - веса, ОС и ранги пересчитаются.

## Критерии
Матрица парных сравнений критериев (шкала Саати 1-9)
Жёлтые ячейки - суждения ЛПР; нижний треугольник = 1 / верхний.
Критерий | k1 | k2 | k3 | k4 | k5 | k6 | k7 | Среднее геометрическое строки | Вес w | (A·w) | (A·w) / w | Вес (Python, собств. вектор)
k1 Стоимость закупки | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1.6685 | 0.21314 | 1.5208 | 7.1351 | 0.2143
k2 Качество и технический уровень | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.1699 | 0.14945 | 1.0692 | 7.1541 | 0.1505
k3 Надёжность поставщика | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1.7385 | 0.22209 | 1.5745 | 7.0895 | 0.2219
k4 Срок поставки | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.743 | 0.094914 | 0.67025 | 7.0616 | 0.0944
k5 Гарантия и сервис в РФ | 0.33333 | 0.33333 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.33333 | 0.5 | 0.42024 | 0.053684 | 0.38052 | 7.0882 | 0.0536
k6 Санкционный риск канала | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.4262 | 0.18219 | 1.2868 | 7.0632 | 0.1812
k7 Российское происхождение | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.66172 | 0.084532 | 0.59771 | 7.0708 | 0.0841
n (число критериев) | k1: 7
λmax = среднее (A·w)/w | k1: 7.0946
ИС = (λmax - n) / (n - 1) | k1: 0.015774
СИ (случайный индекс Саати для n = 7) | k1: 1.32
ОС = ИС / СИ | k1: 0.01195
Вывод | k1: суждения согласованы (ОС ≤ 0,10)
Note on B15: Случайный индекс Саати: n=3 0,58; 4 0,90; 5 1,12; 6 1,24; 7 1,32
Note on C4: Суждение ЛПР: во сколько раз k1 важнее k2
Note on D4: Суждение ЛПР: во сколько раз k1 важнее k3
Note on D5: Суждение ЛПР: во сколько раз k2 важнее k3
Note on E4: Суждение ЛПР: во сколько раз k1 важнее k4
Note on E5: Суждение ЛПР: во сколько раз k2 важнее k4
Note on E6: Суждение ЛПР: во сколько раз k3 важнее k4
Note on F4: Суждение ЛПР: во сколько раз k1 важнее k5
Note on F5: Суждение ЛПР: во сколько раз k2 важнее k5
Note on F6: Суждение ЛПР: во сколько раз k3 важнее k5
Note on F7: Суждение ЛПР: во сколько раз k4 важнее k5
Note on G4: Суждение ЛПР: во сколько раз k1 важнее k6
Note on G5: Суждение ЛПР: во сколько раз k2 важнее k6
Note on G6: Суждение ЛПР: во сколько раз k3 важнее k6
Note on G7: Суждение ЛПР: во сколько раз k4 важнее k6
Note on G8: Суждение ЛПР: во сколько раз k5 важнее k6
Note on H4: Суждение ЛПР: во сколько раз k1 важнее k7
Note on H5: Суждение ЛПР: во сколько раз k2 важнее k7
Note on H6: Суждение ЛПР: во сколько раз k3 важнее k7
Note on H7: Суждение ЛПР: во сколько раз k4 важнее k7
Note on H8: Суждение ЛПР: во сколько раз k5 важнее k7
Note on H9: Суждение ЛПР: во сколько раз k6 важнее k7

## Данные
Исходные данные по альтернативам (открытые источники; оценки 1-5 - экспертные оценки аналитика)
Категория | Поставщик | Модель | k1 Цена, ₽ | k2 Качество, 1-5 | k3 Надёжность, 1-5 | k4 Срок, нед. | k5 Гарантия, мес. | k6 Санкц. риск, 1-5 | k7 Происхождение, 1-5 | Статус цены | Источник цены | Оговорки
ИБП | APC | Smart-UPS SRT 3000VA RM SRT3000RMXLI-NC | 389565 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | verified_2026-10-13 | https://www.tfk.ru/products/accessories/power-supplies/ups/ups-for-servers/srt3000rmxli-nc.html | Цена для организаций/при оплате СБП; в заголовке страницы 395 810, на странице также 393 500 как неактуальная. Дата поступления сдвинулась с 09.10 на 16.10. Гарантия только продавца (6 мес). Сменная АКБ APCRBC152 отдельно 92 337–93 270 руб., ожидание от 10 недель. В 3,6–5 раз дороже российских аналогов.
ИБП | Vertiv | Liebert GXT5-3000IRT2UXLE | 106724 | 5 | 1 | 12 | 24 | 3 | 1 | verified_2026-10-13 | https://www.kns.ru/product/ibp-liebert-gxt5-3000irt2uxle/ | Фактически недоступен к покупке: цена на странице последняя известная. Гарантия 24 мес по странице vertiv.com/ru-emea от 03.10 (страница отвечала «not available for your location»), актуальность не подтверждена. Официального заявления Vertiv о статусе в РФ не найдено.
ИБП | Eltena | Monolith E3000RTLT (EN-ME-3000RTLT) + батарейный блок BFR96-9E | 113844 | 4 | 5 | 1 | 24 | 1 | 3 | estimate | https://www.beloten.ru/ibp/ibp-eltena-monolith-e3000rtlt-2u-2400vt-vneshnie-akb-96v-zu-1-6a/ | ЦЕНА НЕПОЛНАЯ: 72 310 = только ИБП. Версии 3000 ВА со встроенными АКБ у серии Monolith E нет (eltena.com: E3000RTLT и E2000RTLT). Цена блока BFR96-9E на открытой странице не найдена = not_found; в сниппетах поиска 36 522–36 880 руб. (не верифицировано). Ориентир суммы ИБП+АКБ ≈108,8–109,2 тыс. руб. НЕ верифицирован. Российский вендор, но производство OEM в Китае. 03.10 у UPS-Mag было 68 947 и гарантия 12 мес; сегодня UPS-Mag не открылся (таймаут).
ИБП | Piton | PitON РТ-серия 3kVA с АКБ 9Ач (5 лет), РТ0030.008.002 | 79950 | 4 | 5 | 1 | 24 | 1 | 4 | verified_2026-10-13 | https://piton-ups.ru/istochniki-besperebojnogo-pitaniya-ibp/odnofaznye-ibp-seriya-rt | Цена со страницы серии на piton-ups.ru (бренд PITUPS, юрлицо не указано; сайт пишет, что цены носят ознакомительный характер); старая цена 138 050. Ссылка карточки содержит «bez-akb» при названии «с АКБ»: комплектацию уточнить. Гарантия 24 мес взята с UPS-Mag от 03.10 для версии без АКБ, на piton-ups.ru срок не указан. Там же: РТ0030.008.000 без АКБ 53 783; новая модель РТ003Н.006.205 3кВА/3кВт с АКБ 6×9 Ач 53 210; батарейный модуль РТВ0030.008.002 41 534.
АВР | Elemy | ATS-1603 | 60000 | 4 | 4 | 3 | 24 | 1 | 4 | verified_2026-10-13 | https://www.elemy.ru/ats-1603 | Выбрана как ближайшая по функциям к Уралэнерготел и BONPET: без SNMP/Web. Расширенная гарантия до 4 лет. Реестр Минпромторга производитель заявляет только для ATS-2001, для ATS-1603 не заявлен. Вариант с SNMP/Modbus ATS-1204/16: 125 000 руб., в наличии 4 шт, гарантия 24 мес (shop.nag.ru, 13.10).
АВР | Уралэнерготел | АВР19-16А-4 (NA04190316) | 37240.5 | 2 | 5 | 1 | 12 | 1 | 4 | verified_2026-10-13 | https://uralenergotel.ru/product/ubox-avr-16-4 | Цена 13.10 подтверждена только заголовком страницы («от 37 240,5 руб.»): страница рендерится скриптом, WebFetch дважды не дождался ответа. НДС, наличие, гарантия взяты из снимка 03.10. Переключение 45–55 мс медленнее электронных АВР (6–20 мс): для ИТ-нагрузки без ИБП это существенно.
АВР | BONPET | АВР-Б-63-2-1 (щитовой шкаф) | 88024 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 4 | snapshot_2026-10-03 | https://bonpet.tech/product/avr-b-63-2-1 | ИНОЙ КЛАСС: не стоечный 16 А, а щитовой трёхфазный 63 А. Поиск 13.10 стоечного/16 А варианта BONPET ничего не дал. 13.10 страницу не перепроверял (бюджет), цена из снимка. Срок «от 12 дней» переведён в 2 недели.
КВМ | Aten | CS1924M-AT-G | 72119 | 4 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | verified_2026-10-13 | https://www.kns.ru/product/kvm-pereklyuchatel-aten-cs1924m-at-g/ | Точный аналог CS1924-AT-G (4 порта DP, без MST) без цены: atenpro.ru «Уточнить наличие» (НДС 22%, гарантия 2 года), xcom-shop «Нет в наличии». Поэтому взят MST-вариант. Противоречие: в англ. названии КНС «2P», хотя по индексу 1924 модель 4-портовая; уточнить. Для юрлиц цена с НДС. Статус «официальный дистрибьютор» по сайту aten.ru, подтверждения на aten.com нет.
КВМ | Adder | ADDERView PRO AV4PRO-DP | 73990 | 4 | 2 | 6 | 12 | 3 | 1 | snippet_unverified | https://www.adder.com/en/kvm-solutions/adderviewr-4-pro-displayport | Проверяемой рублёвой цены нет. Справочно, не для РФ: в сниппетах US-магазинов $738–820 (вариант -US); по сниппету CDW снят с продажи 09.06.2026 (не проверено). Сниппет 03.10 с ct-company 73 990 руб. не проверен: страница за антибот-защитой, обход не выполнялся. Статус «эксклюзивный дистрибьютор» kvmtech.ru и «официальный» МАСТ противоречат друг другу.
Коммутаторы | HP (HPE Aruba) | Aruba CX 6100 24G 4SFP+ (JL678A) | 134080 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 1 | verified_2026-10-13 | https://www.alianza.ru/kommutator-aruba-6100-jl678a-24g-4sfp/ | Гарантия на странице не указана; официальная гарантия и поддержка HPE в РФ не действуют (Хабр, 10.08.2026). Приказ №4769 код 8517 не меняет, исключение HPE касается 8471 и мониторов 8528 (см. раздел о параллельном импорте). На странице рядом с ценой «0 руб.» без пояснения.
Коммутаторы | Cisco | Catalyst C1000-24T-4X-L | 86209 | 4 | 4 | 1 | 12 | 4 | 1 | verified_2026-10-13 | https://network.msk.ru/products/kommutator_cisco_c100024t4xl | Только L2. Гарантия продавца 1 год «если не оговорено иное»; поддержка Cisco (TAC, ПО) в РФ закрыта. 03.10 у другого продавца (100gigabit.ru) было 49 806,78 без указания НДС: разброс цен большой.
Коммутаторы | Eltex | MES2300-24 | 144916 | 5 | 4 | 3 | 12 | 1 | 4 | snapshot_2026-10-03 | https://etpgpb.ru/portal/catalog/products/2340075-kommutator-dostupa-eltex-mes2300-24-24h10-100-1000base-t-rj-45-4h10/ | 13.10 ЭТП ГПБ недоступна (connection refused), поиск розничной цены не дал результата: у дилеров «по запросу». Цена с закупочной площадки, не розничная, НДС не указан. Реестр ПП 719 заявлен дилером для категории MES в целом, запись по модели не подтверждена. Единственный кандидат с полноценным L3.
Коммутаторы | MikroTik | CRS326-24G-2S+RM | 26200 | 3 | 1 | 12 | 12 | 3 | 1 | verified_2026-10-13 | https://serverflow.ru/catalog/setevoe-oborudovanie/kommutatory/mikrotik-crs326-24g-2s-rm/ | ОТЛИЧИЕ ПО ПОРТАМ: 2×SFP+ вместо 4. У MikroTik нет модели без PoE с 24×1G + 4×SFP+. Ближайшая с 4×SFP+ — CRS328-24P-4S+RM с PoE+: 56 279 руб., под заказ 12 недель (НАГ, снимок 03.10). Цена 26 200 указана «с учётом расширенной гарантии» и с НДС 7% (продавец на пониженной ставке, а не 22%). Срок 40–60 раб. дн. ≈ 8–12 нед., взята верхняя граница.
ПК и серверы | Lenovo | ThinkCentre M70q Gen 4 12E3S1KY00 + ThinkSystem SR250 V3 (1U) | 455424 | 4 | 2 | 8 | 60 | 4 | 1 | verified_2026-10-13 | https://www.kns.ru/product/kompyuter-lenovo-thinkcentre-m70q-gen-4-12e3s1ky00/ ; https://servermall.ru/catalog/servers/lenovo-thinksystem-sr250-v3-858/ | Сумма = 63 562 (ПК, КНС, для юрлиц с НДС) + 391 862 (сервер «от», с НДС; без НДС 321 198). Гарантия 60 мес только на сервер (5 лет с выездом, продавец); на ПК срок не указан. Lenovo нет в списке брендов, исключённых по 8471. ПК фактически недоступен. Состав базовой конфигурации SR250 V3 не раскрыт. СЕРВЕР МОЛЛ 13.10 называет себя авторизованным партнёром DELL, про Lenovo не пишет.
ПК и серверы | HP | HP Elite 800 G9 Mini C7GG7AT + HPE ProLiant DL20 Gen10 4SFF P17081-B21 (1U) | 280177 | 4 | 1 | 12 | 60 | 5 | 1 | verified_2026-10-13 | https://www.kns.ru/catalog/kompyutery/hp/elitedesk/800-g9/ ; https://servermall.ru/sets/server-hpe-proliant-dl20-gen10/ | Сумма = 95 933 (ПК, КНС; НДС на странице каталога не указан) + 184 244 (сервер «от», с НДС 22%; без НДС 151 020). Гарантия 60 мес только на сервер (продавец); на ПК у КНС срок не указан. DL20 Gen10 старше поколением (Xeon E-2200, DDR4), чем SR250 V3 (E-2400, DDR5): прямое сравнение цен некорректно. HP и HPE исключены из перечня параллельного импорта с 27.05.2026 по кодам 8471 49 000 0 и 8471 70; под какой код декларируются мини-ПК и сервер, не проверялось.
Note on E4: корпоративный класс, on-line, 2,7 кВт, сетевой интерфейс Web/SNMP, сменная АКБ
Note on E5: корпоративный класс, on-line, наибольшая активная мощность 3,0 кВт
Note on E6: бизнес-класс, on-line, активная мощность ниже аналогов (2,4 кВт), внешние АКБ
Note on E7: бизнес-класс, on-line, 2,7 кВт, встроенные АКБ
Note on E8: электронный стоечный АВР 1U, переключение 6-10 мс, без сетевого мониторинга
Note on E9: контакторный, переключение 45-55 мс - медленно для ИТ-нагрузки без ИБП
Note on E10: щитовой АВР 63 А, переключение до 3,5 с - иной класс, для питания стойки избыточен
Note on E11: настольный 4-портовый DisplayPort, 4K, USB 3.0
Note on E12: настольный 4-портовый DisplayPort, эмуляция USB True Emulation, USB 2.0
Note on E13: корпоративный класс, L2 + базовый L3, 4×10G SFP+
Note on E14: бизнес-класс, только L2, 4×10G SFP+
Note on E15: полноценный L3, стек до 8 устройств, 4×10G SFP+
Note on E16: SMB-класс, только 2×10G SFP+ вместо 4
Note on E17: сервер текущего поколения (Xeon E-2400, DDR5), ПК бизнес-класса
Note on E18: ПК новее (Core i5-14500), сервер на поколение старше (Xeon E-2200, DDR4)
Note on F4: срок 1 нед., неофициальный канал
Note on F5: товар фактически недоступен у продавцов
Note on F6: срок 1 нед., официальный/российский канал
Note on F7: срок 1 нед., официальный/российский канал
Note on F8: срок 3 нед., официальный/российский канал
Note on F9: срок 1 нед., официальный/российский канал
Note on F10: срок 2 нед., официальный/российский канал
Note on F11: срок 3 нед., официальный/российский канал
Note on F12: срок 6 нед., неофициальный канал
Note on F13: срок 1 нед., неофициальный канал
Note on F14: срок 1 нед., неофициальный канал
Note on F15: срок 3 нед., официальный/российский канал
Note on F16: срок 12 нед., неофициальный канал
Note on F17: срок 8 нед., неофициальный канал
Note on F18: срок 12 нед., неофициальный канал
Note on G4: указано продавцом
Note on G5: товар фактически недоступен - верхняя граница срока
Note on G6: указано продавцом
Note on G7: указано продавцом
Note on G8: модельное значение для канала «russian_manufacturer»
Note on G9: указано продавцом
Note on G10: указано продавцом
Note on G11: модельное значение для канала «official_distributor»
Note on G12: модельное значение для канала «unknown»
Note on G13: указано продавцом
Note on G14: указано продавцом
Note on G15: модельное значение для канала «russian_manufacturer»
Note on G16: указано продавцом
Note on G17: модельное значение для канала «left_ru_parallel_import»
Note on G18: модельное значение для канала «left_ru_excluded_from_parallel_import»
Note on H4: указано продавцом
Note on H5: указано вендором
Note on H6: указано продавцом
Note on H7: указано продавцом
Note on H8: указано вендором
Note on H9: указано вендором
Note on H10: модельное значение (типовая гарантия продавца)
Note on H11: указано продавцом
Note on H12: модельное значение (типовая гарантия продавца)
Note on H13: модельное значение (типовая гарантия продавца)
Note on H14: указано продавцом
Note on H15: модельное значение (типовая гарантия продавца)
Note on H16: указано продавцом
Note on H17: указано продавцом
Note on H18: указано продавцом
Note on I4: вендор ушёл из РФ, поставки через параллельный импорт
Note on I5: статус в РФ не подтверждён
Note on I6: российский производитель
Note on I7: российский производитель
Note on I8: российский производитель
Note on I9: российский производитель
Note on I10: российский производитель
Note on I11: иностранный вендор с официальным дистрибьютором в РФ
Note on I12: статус в РФ не подтверждён
Note on I13: вендор ушёл из РФ, поставки через параллельный импорт
Note on I14: вендор ушёл из РФ, поставки через параллельный импорт
Note on I15: российский производитель
Note on I16: статус в РФ не подтверждён
Note on I17: вендор ушёл из РФ, поставки через параллельный импорт
Note on I18: вендор ушёл из РФ, продукция исключена из перечня параллельного импорта
Note on J4: иностранный вендор
Note on J5: иностранный вендор
Note on J6: российский бренд, производство за рубежом
Note on J7: российский производитель, производство в РФ
Note on J8: российский производитель, производство в РФ
Note on J9: российский производитель, производство в РФ
Note on J10: российский производитель, производство в РФ
Note on J11: иностранный вендор
Note on J12: иностранный вендор
Note on J13: иностранный вендор
Note on J14: иностранный вендор
Note on J15: российский производитель, производство в РФ
Note on J16: иностранный вендор
Note on J17: иностранный вендор
Note on J18: иностранный вендор

## Приоритеты
Локальные приоритеты (Python, собственный вектор матриц парных сравнений альтернатив) и глобальный приоритет (формула)
Глобальный приоритет = Σ w_k · p_k; веса берутся с листа «Критерии», ранг - внутри категории.
Категория | Поставщик | p(k1) | p(k2) | p(k3) | p(k4) | p(k5) | p(k6) | p(k7) | Глобальный приоритет | Ранг в категории
Вес w → |  | 0.21314 | 0.14945 | 0.22209 | 0.094914 | 0.053684 | 0.18219 | 0.084532
ИБП | APC | 0.0773 | 0.375 | 0.1681 | 0.3214 | 0.0769 | 0.0506 | 0.0674 | 0.1594 | 4
ИБП | Vertiv | 0.282 | 0.375 | 0.0364 | 0.0357 | 0.3077 | 0.1044 | 0.0674 | 0.16886 | 3
ИБП | Eltena | 0.2643 | 0.125 | 0.3977 | 0.3214 | 0.3077 | 0.4225 | 0.2825 | 0.31122 | 2
ИБП | Piton | 0.3764 | 0.125 | 0.3977 | 0.3214 | 0.3077 | 0.4225 | 0.5827 | 0.36049 | 1
АВР | Elemy | 0.3037 | 0.637 | 0.2 | 0.1818 | 0.5 | 0.3333 | 0.3333 | 0.33735 | 2
АВР | Уралэнерготел | 0.4893 | 0.1047 | 0.6 | 0.5455 | 0.25 | 0.3333 | 0.3333 | 0.40728 | 1
АВР | BONPET | 0.207 | 0.2583 | 0.2 | 0.2727 | 0.25 | 0.3333 | 0.3333 | 0.25534 | 3
КВМ | Aten | 0.5064 | 0.5 | 0.8333 | 0.6667 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.63675 | 1
КВМ | Adder | 0.4936 | 0.5 | 0.1667 | 0.3333 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.36325 | 2
Коммутаторы | HP (HPE Aruba) | 0.1163 | 0.3899 | 0.3182 | 0.406 | 0.25 | 0.076 | 0.1 | 0.22798 | 2
Коммутаторы | Cisco | 0.1809 | 0.1524 | 0.3182 | 0.406 | 0.25 | 0.076 | 0.1 | 0.20626 | 4
Коммутаторы | Eltex | 0.1076 | 0.3899 | 0.3182 | 0.1458 | 0.25 | 0.657 | 0.7 | 0.358 | 1
Коммутаторы | MikroTik | 0.5952 | 0.0679 | 0.0455 | 0.0421 | 0.25 | 0.1911 | 0.1 | 0.2078 | 3
ПК и серверы | Lenovo | 0.3809 | 0.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.58517 | 1
ПК и серверы | HP | 0.6191 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.41483 | 2

## Пример_ИБП_k1
Пример: матрица парных сравнений ИБП по стоимости (k1, чем дешевле - тем лучше)
a_ij = цена_j / цена_i, ограничено шкалой Саати [1/9; 9]
Поставщик | Цена, ₽ | APC | Vertiv | Eltena | Piton | Ср. геом. | Приоритет | (A·w) | (A·w)/w
APC | 389565 | 1 | 0.27396 | 0.29223 | 0.20523 | 0.35802 | 0.077251 | 0.30901 | 4
Vertiv | 106724 | 3.6502 | 1 | 1.0667 | 0.74913 | 1.3069 | 0.28198 | 1.1279 | 4
Eltena | 113844 | 3.4219 | 0.93746 | 1 | 0.70228 | 1.2251 | 0.26435 | 1.0574 | 4
Piton | 79950 | 4.8726 | 1.3349 | 1.4239 | 1 | 1.7445 | 0.37642 | 1.5057 | 4
λmax | 4
ИС | 0
СИ | 0.9
ОС | 0